Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Август 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения  (дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1 | **По одному вводу:**  «В»-32,33, 34. Фитнес клуб. | Жилые дома | с 14:20 01.08.18г  до 15:00 01.08.18г | 40 мин. | Пробой к/л10 кВ  РП-37 к ТП-504 в целом месте. | Выполнены оперативные переключения |
| 2 | **Частично по одному вводу:** микрорайон «Солнечный», микр-он «Б», «Д», Ул. Промышленная. | Жилые дома. «Мосводоканал», «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». | с 22:35 03.08.18г  до 23:15 03.08.18г | 40 мин. | Отключение секции в П/СТ 727 «Лебедево» 1Б. (Фид.15,19,27) | Выполнены оперативные переключения |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54