Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Ноябрь 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения(дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1 | **Частично по одному вводу: мик-н «В» д.5,6,7,8,9,16,17,19,20 21,50,52 ул.Полковника Курочкина д.11 ЦТП-13,22 школа №2, ГСК-6,8 спорт школа.**  | Жилые дома, «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». | с 20:35 19.11.18г до 21:05 19.11.18г  | 30 мин. | Пробой к/л10 кВ РП-36 к ТП-520 в целом месте. | Выполнены оперативные переключения |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54