Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Ноябрь 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения  (дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1. | **Частично по одному вводу:** микрорайон «Б». | Жилые дома. «Мосводоканал», «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». | с 26.11.19г 19:20  до 26.11.19г 19:50 | 30 мин. | Повреждение к/л10 кВ  ТП-501 к ТП-525 при проведении земляных работ ЗАО «Доринж-39». | Выполнены оперативные переключения |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54