Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Март 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения(дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1. | **Частично по одному вводу:** микрорайон «Солнечный», микр-он «Б», «Д», «В». Ул. Промышленная. | Жилые дома. «Мосводоканал», «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». | с 11.03.19г 21:40до 11.03.19г 22:15 | 35 мин. | Отключение секции в П/СТ 727 «Лебедево» 1Б.(Фид.19,27,15) из за КЗ на абонентской линии. | Выполнены оперативные переключения |
| 2. | **Пропадания напряжения по одной фазе:** ул. Школьная д.3:5,7. | Жилые дома. | с 15.03.19г 08:40до 15.03.19г 10:50 | 2часа 10 мин. | Нарушение электрической изоляции к/л-0,4кВ к ж/д ул. Школьная д.7. | Выполнены оперативные переключения |
| 3 | **Частично по одному вводу:** Ул Центральная д.18,20,26,28; Сиреневый б-р д.3,5,6,10,11,15; Д/С №2,№3; ЦТП-№17, №39; частично микр-н «К» | Жилые дома. «Мосводоканал», «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО».Управление образование. | с 17.03.19г 03:00до 17.03.19г 03:55 | 55 мин. | Пробой к/л 10 кВ ТП-509 к ТП-536 в целом месте.  | Выполнены оперативные переключения |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54