Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Сентябрь 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения  (дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1. | **Частично по одному вводу:** микрорайон «В». | Жилые дома. «Мосводоканал», «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». | с 24.09.19г 04:00  до 24.09.19г 05:00 | 1 час. | Пробой к/л10 кВ  ТП-524 к ТП-520 в целом месте. | Выполнены оперативные переключения |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54