**Корректировка по замечаниям от 09.08.2021**

**2. ТП-533 РУ-0,4кВ**

***1.2.*** *Замечание принято.*

В локальной смете в разделе "Пусконаладочные работы" исключен п.17 расценка 4.8-78-1 "Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, кабель, масса 1 м: до 0,5 кг", учтенный нами дважды.

***1.3.*** *Замечание принято.*

Затраты на общую сумму 519,76 тыс. руб. (без учета НДС) подтверждаем расчетом. Расчет - в накладной №12 от 18.07.19.