## 1
Пояснительная записка об учете замечаний в доработанном проекте инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2021-2024 годы
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Заявленная стоимость в соответствии с письмом № 444 от 09.07.2021 | Заявленная стоимость в соответствии с письмом № ____ от 03.09.2021 | Снижение (гр.7 - гр.11) | Снижение (гр.12/ гр.7) | Примечание
[5 empty] | млн руб. с НДС | млн руб. с НДС | млн руб. с НДС | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 69.015 | 65.776 | -3.239 | -4.924% | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 33.973 | 33.973 | 0 | 0% | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 31.268 | 28.156 | -3.112 | -11.05% | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 3.774 | 3.647 | -0.127 | -3.482% | -
1 | Город Москва | Г | нд | нд | 69.015 | 65.776 | -3.239 | -4.924% | -
1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 33.973 | 33.973 | 0 | 0% | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 33.973 | 33.973 | 0 | 0% | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 33.973 | 33.973 | 0 | 0% | -
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-593 с кабельными линиями 10кВ для электроснабжения земельного участка с кад. № з/у 50:54:0020317:11 | L_2.1.1.2021 | 2021 | 2021 | 8.521 | 8.521 | 0 | 0% | Замечание по размеру платы за технологическое присоединение принято, плата указана в соответствии с договором.
1.1.1.3.2 | Строительство ТП-524(новая) с кабельными линиями 0,4кВ для электроснабжения школы на 2100 мест и перевода нагрузок КНС Т-31 | L_2.1.2.2022 | 2022 | 2022 | 25.452 | 25.452 | 0 | 0% | 1.Мощность трансформаторной подстанции исправлена. 2. Расчет по укрупненным нормативам пересчитан.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 31.268 | 28.156 | -3.112 | -11.05% | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | 31.268 | 28.156 | -3.112 | -11.05% | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | 30.963 | 27.868 | -3.095 | -11.11% | -
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-519. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.1.2021 | 2021 | 2021 | 3.598 | 3.175 | -0.423 | -13.32% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний, товарные накладные представлены предприятием письмом № 444 от 09.07.2021 г. и в доработанном варианте ИПР накладные имеются.
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-504. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.2.2021 | 2021 | 2021 | 3.593 | 3.225 | -0.368 | -11.41% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний, товарные накладные представлены предприятием письмом № 444 от 09.07.2021 г. и в доработанном варианте ИПР накладные имеются.
1.2.1.1.3 | Замена силовых трансформаторов 2х0,4 МВА в ТП-515 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.4.2021 | 2021 | 2021 | 0.871 | 0.573 | -0.298 | -52.01% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний. 2. Прайс-лист прилагался один, но в нем указаны коммерческие предложения от 3-х поставщиков. Еще раз изучив рыночную стоимость оборудования предприятие принимает рекомендованную стоимость трансформатора от эксперта. 3.Представленная проектная документация содержит разделы по прокладке новых кабельных линий при переводе объектов м-на «А» с 6 кВ на 10 кВ , в связи с изменением точек присоединения фидеров на питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», план по переводу нагрузок. Согласованный с Администрацией г.о.Троицк план предусматривает замену установленных на трансформаторных подстанциях трансформаторов с 6 кВ на 10 кВ. Работы по замене силовых трансформаторов в ТП, являющиеся частью работ по переводу сетей с 6 на 10кВ, производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. При этом выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора на эти работы не требуется. В связи с этим, проектная документация не содержит разделов по замене силовых трансформаторов при переводе подстанции на более высокий класс напряжения.
1.2.1.1.4 | Замена силового трансформатора 1х0,4 МВА в ТП-512 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.5.2021 | 2021 | 2021 | 0.435 | 0.362 | -0.073 | -20.17% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний. 2. Прайс-лист прилагался один, но в нем указаны коммерческие предложения от 3-х поставщиков. Еще раз изучив рыночную стоимость оборудования предприятие принимает рекомендованную стоимость трансформатора от эксперта. 3.Представленная проектная документация содержит разделы по прокладке новых кабельных линий при переводе объектов м-на «А» с 6 кВ на 10 кВ , в связи с изменением точек присоединения фидеров на питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», план по переводу нагрузок. Согласованный с Администрацией г.о.Троицк план предусматривает замену установленных на трансформаторных подстанциях трансформаторов с 6 кВ на 10 кВ. Работы по замене силовых трансформаторов в ТП, являющиеся частью работ по переводу сетей с 6 на 10кВ, производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. При этом выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора на эти работы не требуется. В связи с этим, проектная документация не содержит разделов по замене силовых трансформаторов при переводе подстанции на более высокий класс напряжения.
1.2.1.1.5 | Замена силовых трансформаторов 1х0,63 МВА в ТП-513 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.6.2021 | 2021 | 2021 | 1.089 | 0.573 | -0.516 | -90.05% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний. 2. Прайс-лист прилагался один, но в нем указаны коммерческие предложения от 3-х поставщиков. Еще раз изучив рыночную стоимость оборудования предприятие принимает рекомендованную стоимость трансформатора от эксперта. 3.Представленная проектная документация содержит разделы по прокладке новых кабельных линий при переводе объектов м-на «А» с 6 кВ на 10 кВ , в связи с изменением точек присоединения фидеров на питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», план по переводу нагрузок. Согласованный с Администрацией г.о.Троицк план предусматривает замену установленных на трансформаторных подстанциях трансформаторов с 6 кВ на 10 кВ. Работы по замене силовых трансформаторов в ТП, являющиеся частью работ по переводу сетей с 6 на 10кВ, производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. При этом выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора на эти работы не требуется. В связи с этим, проектная документация не содержит разделов по замене силовых трансформаторов при переводе подстанции на более высокий класс напряжения.
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-533. Замена 3 низковольтных панелей в РУ- 0,4 кВ. | L_1.1.7.2022 | 2022 | 2022 | 0.914 | 0.876 | -0.038 | -4.338% | 1. Сметная стоимость определена с учетом замечаний. 2. Порядок расчета учтенной стоимости панелей ЩО-70 (наименование и количество учтенных панелей) представлен в доработанном варианте ИПР, расчет выполнен на бланке товарной накладной.
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-502.Замена 8 высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ. | L_1.1.8.2022 | 2022 | 2022 | 1.497 | 1.446 | -0.051 | -3.527% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний, товарная накладная представлена предприятием письмом № 444 от 09.07.2021 г. и в доработанном варианте ИПР накладная имеется.
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-521. Замена 8 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.9.2023 | 2023 | 2023 | 2.551 | 2.483 | -0.068 | -2.739% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний, товарные накладные представлены предприятием письмом № 444 от 09.07.2021 г. и в доработанном варианте ИПР накладные имеются.
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-516.Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.10.2023 | 2023 | 2023 | 2.882 | 2.831 | -0.051 | -1.801% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний, товарные накладные представлены предприятием письмом № 444 от 09.07.2021 г. и в доработанном варианте ИПР накладные имеются.
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-522. Замена 8 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.11.2023 | 2023 | 2023 | 2.379 | 2.32 | -0.059 | -2.543% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний, товарные накладные представлены предприятием письмом № 444 от 09.07.2021 г. и в доработанном варианте ИПР накладные имеются.
1.2.1.1.11 | Реконструкция РП-40. Замена 16 высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ. | L_1.1.12.2024 | 2024 | 2024 | 10.36 | 9.241 | -1.119 | -12.11% | 1. Сметная стоимость определена с учетом замечаний. 2. Техническое задание приведено в соответствии производственной необходимостью установления камеры серии КСО-298, в ранее представленном техническом задании допущена техническая ошибка (указаны камеры серии КСО-393). 3.Представлены коммерческие предложения ( три варианта). Расчет стоимости оборудования выполнен на бланке коммерческого предложения №18436 от 03.07.20.
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-533. Замена 4 высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ. | L_1.1.13.2024 | 2024 | 2024 | 0.794 | 0.763 | -0.031 | -4.063% | 1.Сметная стоимость мероприятия определена с учетом замечаний, товарная накладная представлена предприятием письмом № 444 от 09.07.2021 г. и в доработанном варианте ИПР накладная имеется.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.305 | 0.288 | -0.017 | -5.903% | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.305 | 0.288 | -0.017 | -5.903% | -
1.2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ул. Центральная д.8 - ул. Центральная д.6 | L_1.1.3.2021 | 2021 | 2021 | 0.305 | 0.288 | -0.017 | -5.903% | Сметная стоимость мероприятия пересчитана с учетом замечаний
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.774 | 3.647 | -0.127 | -3.482% | -
1.6.1 | Приобретение грузового автомобиля до 7,5 тонн | L_3.1.2023 | 2023 | 2023 | 1.456 | 1.456 | 0 | 0% | 1. Проект позволит приобрести грузовой автомобиль (нет такого на предприятии) и соответственно перевозить на ремонтные и строительные работы негабаритный груз, плюс при закупке оборудования и материалов, выполнять их доставку до предприятия. 2. Для подтверждения стоимости автомобиля прилагались предложения от 3-х поставщиков: ООО"Детали машин ГАЗ", ООО "ГАЗКОМТРАНС", ПАО "Вымпел-Коммуникации".
1.6.2 | Приобретение грузо-пассажирского автомобиля "Газель" | L_3.2.2024 | 2024 | 2024 | 1.568 | 1.568 | 0 | 0% | 1. Проект позволит заменить изношенный автомобиль, который требует все больше и больше ремонта, автомобиль покупается взамен полностью с амортизированного автомобиля. 2. Изношенному автомобильному парку предприятия требуется с каждым годом все больше и больше денежных средств на восстановление: так в 2020 году израсходовано денежных средств на восстановление автомобилей 167,6 тыс.рублей, а за 4 месяца 2021 года потрачено 82,9 тыс.рублей, за год ожидается 250 тыс.рублей, что за 49% превышает 2020 год. 3. На грузо-пассажирском автомобиле можно вместе с ремонтниками перевозить материалы и не задействовать при этом другой автомобиль, что тоже создает экономию денежных средств (содержание водителя, ГСМ и т.д.). 4. Для подтверждения необходимости замены изношенного грузового автопарка прилагаются инвентарные карточки (форма ОС-6). 5. Для подтверждения стоимости автомобиля прилагались предложения от 3-х поставщиков: ООО"Детали машин ГАЗ", ООО "ГАЗКОМТРАНС", ПАО "Вымпел-Коммуникации". 6. Аренда автомобиля (типового) очень затратная и экономически не выгодна для предприятия, расчет выполнен в представленном технико-экономическом обосновании.
1.6.3 | Приобретение двух силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4 и ТМГ-630-10/0,4 для создания необходимого аварийного резерва на складе | L_3.3.2021 | 2021 | 2021 | 0.75 | 0.623 | -0.127 | -20.39% | 1. Прайс-лист по стоимости трансформаторов прилагался, были представлены цены от 3-х производителей трансформаторов, что является коммерческим предложением от 3-х поставщиков. Учитывая предложение экспертов предприятие принимает снижение стоимости мероприятия . 2. Для подтверждения наличия локального нормативного акта о включении трансформаторов в состав аварийного запаса (резерва) оборудования и материалов предприятие прилагает копию приказа от 06.06.2018 г. № 19/1.
Прогнозная стоимость оборудования инвестиционных проектов осуществляется с использованием фактически сложившихся и прогнозных индексов-дефляторов по строке «Инвестиции в основной капитал», определяемых Министерством экономического развития РФ, действующих на момент включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (публикуются на сайте:
https://www.economy.gov.ru/).
МУП «Троицкая электросеть» изучив индексы-дефляторы Министерства экономического развития РФ (письмо № 32028-ПК/Д03и от 30.09.2020) и стоимость оборудования на розничном рынке (на момент формирования сметного расчета), проведения торгово-закупочных процедур (при реализации инвестиционных проектов) пришло к выводу о применении к стоимости оборудования индекса-дефлятора 1,0055. Более низкий индекс-дефлятор позволит МУП «Троицкая электросеть» снизить инвестиционные затраты.
Замечания по заполнению форм раскрытия информации приняты, в доработанном проекте ИПР формы раскрытия информации заполнены с учетом замечаний.