**Количественные показатели ИПР 2021год**

**«Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей»**

1. Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: показатель отсутствует.
2. Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям:

ΔΡnтп\_тр = 1,26кВА

1. Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: показатель отсутствует.
2. Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: ΔLn тп\_лэп = 0,15 км
3. Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии:

Sтп потр =0,53 МВт

1. Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии: показатель отсутствует.
2. Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам: показатель отсутствует.
3. Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции: показатель отсутствует.

**«Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики»**

1. Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов: Рn з\_тр =2,46 МВА.
2. Показатель замены линий электропередачи: Ln з\_лэп = 0,065 км.
3. Показатель замены выключателей: Вn з = 20 шт.
4. Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности: показатель отсутствует.
5. Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных: показатель отсутствует.

**«Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» -** показатели отсутствуют.

**«Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики» -** показатели отсутствуют.

**«Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии»**

1. Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: ФТЗ = 8,521 млн.руб.
2. Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти: показатель отсутствует.
3. Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии: показатель отсутствует.