
**Оборудование для реконструкции ТП-533 - РУ-0,4кВ.**

**Панель №2 –вводная ЩО-70-1-54У3.** Шинный ввод (РЕ 19-44 1000А – 1шт., ВА55-43 3447301000А – 1шт., **количество-1шт.**



ЩО-70-1-54 - 1шт. – **191100,42р.** (Товарная накладная №12 от 18.07.2019г.)

**Панели №1, №3 - линейные панели ЩО-70-1-05У3** (Р-250А-2шт., ВА57-35 340010-80А - 2шт., **количество –** **2шт.**



ЩО-70-1-05 - 2шт. – **162 906,86 р**. (Товарная накладная №12 от 18.07.2019г.).

**Итого: 516 914,14 р.**