Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Декабрь 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения(дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1 | **По одному вводу** ФГБУ Центр Реабилитации;Очистные сооружения 36 км;Ул. Богородская-частный сектор.  | Жилые дома частный сектор. ЦР Минздрава России. ОАО ТРОИЦКАЯ камвольная фабрика. |  с 15.12.18г. 03:40по 15.12.18г. 04:15 |  35 мин | Пробой в концевой муфтыВ/Л 10 кВ ТП 537 -ТП 534. | Выполнены оперативные переключения. |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54