Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Февраль 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения(дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1 |  Частично М-н "В". Частично ЖСК "Ветеран"; СНТ "Заречье". По одному вводу Детский санаторий №20, КИЗ "Высота" Реабилитационный центр , АТС , ГИБДД  | Жилые дома, частный сектор, ДКС №20,ФГБУ ЦР Минздрава России. | с 01.02.18г 18:30по 01.02.18г 18:50 |  20мин. | В П/СТ 377 отключение секции 2Б.(Фид.29,25 к РП 34) | Выполнены оперативные переключения. |
| 2 | Частично ж/д М-н А,Д,К, м-н «Солнечный» (по одному вводу ВНС,КНС, Детский сад,школа№1). | Жилые дома. Управления образования. «Мосводоканал». | с 06.02.18г 21:20по 06.02.18г 21:55 | 35мин. | Пробой К/Л 10 кВРП 34 к РП 35 в целом месте. | Выполнены оперативные переключения. |
| 3 | Частично ж/д М-н "В". По одному вводу КИЗ "Высота"; Детский санаторий № 20; РЦ Ватутинки-1; Очистные сооружения 36км; Д/К "Советский писатель"; Кооператив "Лето"; СТ Заречье. | Жилые дома, частный сектор, ДКС №20, ФГБУ ЦР Минздрава России. Очистные сооружения 36км | с 15.02.18 04:00по15.02.18 04:18 |  18мин. | Пробой к/л 10 кВРП34 к ПС377 в следствии механического повреждения, ранее проводимых земляных работ.  | Выполнены оперативные переключения. |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54