Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Июнь 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес отключения | Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.) | Продолжительность отключения  (дата, время) | Срок устранения | Причина отключения | Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов |
| 1 | **По одному вводу:** ФГБУ Центр Реабилитации;  Очистные сооружения 36 км;  Ул. Богородская-частный сектор. | Жилые дома частный сектор. ЦР Минздрава России.  ОАО ТРОИЦКАЯ камвольная фабрика. | с 13:45 17.06.19г.  по 14:25 17.06.19г. | 40 мин | Повреждение к/л-10 кВ, ТП 537 -ТП 534. При проведении земляных работ строительной организацией | Выполнены оперативные переключения. |

Исполнитель Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54